Приложение № 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стерилизатор озоновый |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Озонатор | Озонатор Низкотемпературный режимпозволяет подвергать стерилизации термо-неустойчивые изделия и материалы. Короткие сроки полный цикл стерилизации. Мобильность, обеспечиваемая малым весом и отсутствием необходимо подключения установки к кислородной сети медицинского учреждения. Стерилизация оптических деталей, изделий из полимеров и стекла . Не требует аэрации, не обладает токсичностью. Щадящее воздействие на инструмент в результате отсутствие высокого давления и высоких температур в камере. Прозрачность камеры позволяет наблюдать закладку инструмента и извлечение в рамках рабочей смены операции. Максимальная безопасность для медперсонала, абсолютной герметичностью и простотой в эксплуатации. Энергопотребление (70Вт) стерилизатора обеспечивает серьезную экономию денежных средств. Позволяет в краткие сроки (полный цикл стерилизации 35 мин) стерилизовать в том числе эндоскопические инструменты (длиной до 75 см) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стерилизационная камера | Стерилизационная камера: Рабочий объем: 85 л Длительность цикла стерилизации: от 20 до 40 мин Температура в рабочем отсеке (max): 45°С Внутренние размеры камеры (Ш/В/Г): 30х20х57 см Энергопотребление: 70 Вт Потребляемая энергия: - 220 В, 50 Гц Температура в рабочем отсеке (max): 40-45°C Вес: 22 кг. Габаритные размеры см: внутренние - 70х35х35, Концентрация озонатор ОС1 -О3 на выходе - 250мг/м3, производительность - 6 г/час, 220В, 70 Ватт, размер: - 26х18х12(см), вес - не более 3,5кг. Внутренние размеры (Ш/В/Г):70х35х35 см Внешние размеры (Ш/В/Г):78х41х40 см (оргстекло) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Деструктор | Деструктор | 1 шт. |
|  |  | 4 | Коннектор | Коннектор | 2 шт. |
|  |  | 5 | Паспорт | Паспорт | 1 шт. |
|  |  | 6 | Гофрокороб | Гофрокороб | 1 комп. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электроснабжение. Переменное напряжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ «Поликлиника города Сатпаев» УЗОҰ, область Ұлытау, город Сатпаев, ул.Абая,5 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора. Адрес: область Ұлытау, город Сатпаев, ул.Абая,5 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Товар поставляется новым и ранее неиспользованным. Каждый комплект товара снабжается комплектом
технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки

Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей
комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.
Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без
дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с
приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика.
Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами,
имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы с товаром, установку,
наладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику
все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и
технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцать семь) месяцев с момента ввода
оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта, вышедшего из строя оборудования или его срок не
более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления Заказчика. Сервисное
обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным
специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации кроме описания
технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются
фотографии поставляемого товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, внесен в реестр
средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до
инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях,
необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее
проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним
габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров).
Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов,
проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность,
чувствительность, производительность и иные), обучение персонала осуществляет Поставщик.

Директор КГП на ПХВ «Поликлиника города Сатпаев»                                                      Маханбетчин Е.Ж.